АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЙГАРМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РУЗАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.07.2023 г.                                                                                                  № 44

с. Пайгарма

О проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду 2023-2024 гг. в Пайгармском сельском

поселении

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», администрация Пайгармского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия  п о с т а н о в л я е т:

1. Провести проверку готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду 2023-2024 гг. в Пайгармском сельском поселении Рузаевского муниципального района Республики Мордовия    (далее - проверка) в срок с 04.09.2023 года по 15.09.2023 года.

2. Утвердить программу проведения проверки (приложение 1).

3. Утвердить состав комиссии по проверке (приложение 2).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Пайгармского сельского поселения.

5. Настоящее постановление подлежит обнародованию в информационном бюллетене Пайгармского сельского поселения и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Рузаевского муниципального района в сети «Интернет».

Глава администрации

Пайгармского сельского поселения                                                       Н.Г. Романова

- Приложение 1

- к постановлению администрации

- Пайгармского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 10.07.2023г. № 44

Программа проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду 2023-2024 гг. в Пайгармском сельском поселении

1. Настоящая программа «Проведение проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду 2023-2024 гг. Пайгармском сельском поселении» (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ, приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» для оценки готовности  к отопительному периоду 2023-2024 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций (далее – проверка).

К теплоснабжающим и теплосетевым организациям, объекты которых подлежат проверке, относятся организации, производящие и транспортирующие тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования теплопотребляющими установками для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (далее – производитель).

В отношении производителей проверка осуществляется путем определения соответствия требованиям Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103.

2. Программа определяет порядок и сроки проведения проверки в соответствии с графиком проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций Пайгармском сельском поселении к отопительному периоду 2023-2024 гг. (Приложение 1). Проверка осуществляется комиссией по подготовке к осенне-зимнему периоду 2023-2024 гг. (далее – комиссия), состав которой утверждается постановлением администрации Пайгармского сельского поселения. Работа комиссии осуществляется в соответствии с настоящей Программой.

В состав комиссии включаются представители администрации Пайгармского сельского поселения, администрации Рузаевского муниципального района, Волжско-Окского Управления Ростехнадзора.

3. В целях оценки готовности производителей к отопительному периоду комиссией должны быть проверены:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливо приготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- выполнение требований по содержанию в нормативном санитарном состоянии охранных зон объектов и сетей;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12)	наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие невыполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

4. В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

5. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 пункта 3 настоящей Программы.

6. При проверке комиссия проверяет выполнение требований Правил, рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности к отопительному периоду, а при необходимости проводит осмотр объектов проверки.

7. Результаты проверки оформляются актом, который составляется не позднее одного дня с момента завершения проверки, по форме согласно приложению 2 к настоящей Программе.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду, при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности к отопительному периоду, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

8. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности к отопительному периоду к акту прилагается перечень замечаний (далее – перечень) с указанием сроков их устранения.

9. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее – паспорт) составляется по форме согласно приложению 3 к настоящей Программе и выдается председателем комиссии по каждому объекту проверки в течение 15 дней с момента подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный перечнем.

10. Сроки выдачи паспорта определяются председателем комиссии, но не позднее 1-го ноября текущего года.

11. В случае устранения указанных в перечне замечаний в сроки, установленные в пункте 10 настоящей Программы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

12. В случае неполучения по проверяемым объектам паспорта до даты, установленной пунктом 10 настоящей Программы, объект проверки продолжает подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в перечне замечаний. После уведомления комиссии об устранении замечаний осуществляется повторная проверка.

При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности объекта проверки к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

- Приложение 1

к Программе проведения проверки готовности

теплоснабжающих и теплосетевых

организаций к отопительному периоду 2023-2024 гг.

в Пайгармском сельском поселении

График проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду 2023-2024 гг.

в Пайгармском сельском поселении

| № п/п. | Наименование теплоснабжающей, теплосетевой организации | Наименование объекта | Дата проведения проверки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МАУ «Специальный центр обслуживания» | Котельная с. Пайгарма, ул. Родниковая 101 | 04.09.2023г.- 15.09.2023г. |  |
| 2 | МАУ «Специальный центр обслуживания» | Тепловые сети, с. Пайгарма, ул. Родниковая |  |  |

|  | Приложение № 2 к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов |
| --- | --- |

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду _______/_______гг.

| ___________________________ | «_____»__________________ 20__ г. |
| --- | --- |
| (место составление акта) | (дата составления акта) |

Комиссия, образованная постановлением администрации Пайгармского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от «___» _________ 20 ___ г. № __________

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 гг., утвержденной указанным постановлением,

с «_____»___________ 20__ г. по «_____» ____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. ______________________;

2. ______________________;

3. ______________________;

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:____________________________________________________________________________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительный период)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:___________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Председатель комиссии _____________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель

председателя комиссии ______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: ___________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

| «_____»_______________20___г. | ____________________________ (подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду) |
| --- | --- |

|  | Приложение 3 к Программе проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду 2023-2024 гг. в Пайгармском сельском поселении |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду ________/_______ гг.

Выдан ____________________________________________________________,

(полное наименование потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. ______________________;

2. ______________________;

3. ______________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду

от «____» __________ 20 ___ г. № ________.

|  | (подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду) |
| --- | --- |

- Приложение 2

- К постановлению администрации

- Пайгармского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия

от 10 июля 2023 г. № 44

Состав комиссии

по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду 2023-2024 гг. в городском поселении

Рузаевка

| Председатель комиссии: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Романова Н.Г. | - | Глава администрации Пайгармского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия |
| Заместитель председателя комиссии: |  |  |
| Колодина Ю.А. | - | Заместитель Главы администрации Пайгармского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия |
| Секретарь комиссии: |  |  |
| Батракова А.Ю. | - | Ведущий специалист администрации Пайгармского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия |
| Члены комиссии: Карташова А.И. Котельников Д.В. Спиридонова И.В. Филатов В.Б. | - - - - | Депутат Совета депутатов Пайгармского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия. Инженер по техническому надзору филиала АО «Газпром газораспределения Саранск» в г. Рузаевке (по согласованию) Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и транспортного обслуживания Рузаевского муниципального района (по согласованию) Директор МАУ «Специальный центр обслуживания» (по согласованию) |
| Черкасов Ш.Р. | - | Депутат Совета депутатов Пайгармского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия (по согласованию) |